Produto: Torneira de Bancada com Faucet – Entrada ¼” ou 5/16” – com Registro ¼ de volta

Códigos: TFMB14/R14  |  TFMB516/R14

Dimensões do produto (comp x larg x alt):

131,0 x 64,0 x 308,0mm

* Altura acima da bancada: 240,0mm

* * Ø da rosca da torneira: 10,6mm

Composição: metal (material 100% atóxico)

Conexões Entrada / Saída: ¼ ou 5/16 polegada

Temperatura de Operação: Máx. 70 °C / Mín. 1 °C

Pressão de Operação: Máx. 392 kPa (4,0 bar)  /  Mín. 19,6 kPa (0,2 bar)

Classe Retenção Partículas: não aplicável

Eficiência Redução Cloro Livre: não aplicável

Eficiência Bacteriológica: não aplicável

Controle Nível Microbiológico: não aplicável

Extraíveis: aprovado

Vazão Máxima: não aplicável

Este Descritivo Técnico é impresso eletronicamente e válido sem assinatura.